Cetta 50

- Vhodná pro zastínění menších prostor

- Variantně montáž do interiéru

- Možnost elektrického ovládání

Cetta 50

Zakladni specifikace produktu

- Hřídel

- Motor

- Ložisko

- Lišta horní

- Držák žaluzie

- Prodloužení držáku

- Držák vodíci lišty

- Vodítko koncové

- Krytka dolní lišty

- Kryt vodící lišty

- Lišta dolní

- Zátka dolní lišty

- Lamela poslední

- Lamela

- Žebříček

- Pásek textilní

- Lišta vodící - drážka

Ovládání

Slouži pro vytahovani, spouštěni žaluzie a nastavovani lamel

Šňůrka - z interieru se na ram okna montuje plastova průchodka šňůry, ktera chrani šňůru proti otěru. Horni profi l je proti požadovane

delce zkracen ze strany ovladani o 20 mm z důvodu umistěni šňůrove převodovky. (Barva: černo-bila)

Klika - protaženi ovladaciho tyčoveho mechanismu do interieru se provadi v uhlu mezi 45° a 90° pomoci průchodky a šestihranne tyče.

(Barevne provedeni: bila / šeda / elox)

Motor - možnost ovladani pomoci čidla slunce / vitr, popřipadě dalkovym ovladačem nebo vypinačem. V zavislosti na rozměrech žaluzie lze jednim motorem ovladat i vice žaluzii současně. Motor je pak umistěn na jedne žaluzii ze skupiny.

Specifikace

|  | Horni profil |  |  | Dolni profil | Lamela | Bočni vedeni |  | Žebřiček | Textilni pasek | Montaž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | šňůra/klika | motor | motor |  |  | ocelove lanko | vodici lišta |  |  |  |
| Obchodni nazev Rozměr ( mm) Material | P 528 40 x 40 Fe | P 001 56 x 58 Fe | P 001/2 58 x 60 Al | P 508 49 x 12 Fe | P 529 0,23 x 50 Al | P 501 o 2,2 Fe/PVC | Varianty vodicich lišt v kapitole “Vedeni” | P 509 42 x 54 PES | P 531 6 x 0,28 PES | Varianty montaže v kapitole „Montaž“ str. 70 - 73 |
| Barva | Standard: RAL 9003 bila RAL 9006 střibrna pozink (Fe profi l); natural (Al profi l) Ostatni RAL v nastřiku Pozink. plech nebo elox. hlinik pro variantu Motor |  |  |  | Dle aktualniho vzorniku ISOTRA a.s. | šeda | Zakladni provedeni - elox Lakovano v barvach RAL | šeda bila | šeda |  |

Atypicka provedeni nevyrabime.

Standardní rozmery

| min. šířka ( mm) | max. šířka ( mm) | max. výška ( mm) | max. garantovaná plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 400 600 | 3150 3150 3150 | 3000 3000 3000 | 6 m2 (ovladani šňůrou) 8 m2 (ovladani klikou) 10 m2 (ovladani motorem) |

Cetta 80

- Dolní profil z extrudovaného hliníku

- DUO SYSTÉM – dvojité naklápění lamel

- Vyšší tuhost lamel

- Možnost elektrického ovládání

Cetta 80

Zakladni specifikace produktu

- Plastová převodovka

- Držák převodovky

- Ložisko

- Lišta horní

- Doraz koncový 56x58

- Hřídel

- Držák žaluzie

- Prodloužení držáku

- Držák vodící lišty

- Lišta vodící

- Vodítko koncové

- Zámek koncový L+P

- Držák tex. pásku

- Lištá dolní (vedení lišta)

- Kryt vodící lišty

- Lamela poslední

- Plastová vložka

- Držák kliky

- Klika úplná s kardanem

- Klika úplná

- Lamela – bez vedení, vedení lištami

- Vložka lamely

- Žebříček

- Pásek textilní

Ovládání

Slouži pro vytahovani, spouštěni žaluzie a nastavovani lamel

Klika - protaženi ovladaciho tyčoveho mechanismu do interieru se provadi v uhlu mezi 45° a 90° pomoci průchodky a šestihranne

nebo čtyřhranne tyče. (Barevne provedeni: bila / šeda / elox)

Motor - možnost ovladani pomoci čidla slunce / vitr, popřipadě dalkovym ovladačem nebo vypinačem. V zavislosti na rozměrech žaluzie lze jednim motorem ovladat i vice žaluzii současně. Motor je pak umistěn na jedne žaluzii ze skupiny.

Specifikace

|  | Horni profil |  | Dolni profil | Lamela | Bočni vedeni |  | Žebřiček | Textilni pasek | Montaž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ocelove lanko | vodici lišta |  |  |  |
| Obchodni nazev Rozměr ( mm) Material | P 001 56 x 58 Fe | P 001/2 58 x 60 Al | P 012/3 80 x 13 Al | P 040 0,42 x 98 Al | P 036 o 3,2 Fe/PVC | Varianty vodicich lišt v kapitole “Vedeni” | P 030/1 68 x 85 PES | P 028 8 x 0,34 PES | Varianty montaže v kapitole „Montaž“ str. 70 - 73 |
| Barva | Standard: pozink. plech natural (Al profi l) Ostatni RAL v nastřiku |  | Standard: elox. hlinik Ostatni RAL v nastřiku | Dle aktualniho vzorniku ISOTRA a.s. | šeda | Standard: elox Ostatni RAL v nastřiku | šedá | šedá |  |

Atypicka provedeni nevyrabime.

Standardní rozmery

| min. šířka ( mm) | max. šířka ( mm) | max. výška ( mm) | max. garantovaná plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 4000 | 4000 | 8 m2 (ovladani klikou) 16 m2 (ovladani motorem) |

Zetta 90

- Vysoký stupeň zastínění

- Termoregulační i ochranný efekt

- Snižování hladiny venkovního hluku

- Dolní profil z extrudovaného hliníku

- Možnost elektrického ovládání

- Vlisovaná guma po celé šíři lamely

Zetta 90

Zakladni specifikace produktu

- Hřídel

- Ložisko

- Motor

- Lišta horní

- Držák žaluzie

- Prodloužení držáku

- Držák vodící lišty

- Lišta vodící – drážka

- Zámek koncový – L+P

- Držák tex. pásku

- Lišta dolní

- Kryt vodící lišty

- Lamela poslední

- Lamela – vedení lištami – kov. vodítka, vedení lištami

- Vodítko koncové – pravé, levé

- Žebříček

- Pásek textilní

Ovládání

Slouži pro vytahovani, spouštěni žaluzie a nastavovani lamel

Klika - protaženi ovladaciho tyčoveho mechanismu do interieru se provadi v uhlu mezi 45° a 90° pomoci průchodky a šestihranne

nebo čtyřhranne tyče. (Barevne provedeni: bila / šeda / elox)

Motor - možnost ovladani pomoci čidla slunce / vitr, popřipadě dalkovym ovladačem nebo vypinačem. V zavislosti na rozměrech žaluzie lze jednim motorem ovladat i vice žaluzii současně. Motor je pak umistěn na jedne žaluzii ze skupiny.

Specifikace

|  | Horni profil |  | Dolni profil | Lamela | Bočni vedeni |  | Žebřiček | Textilni pasek | Montaž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | vodici lišta |  |  |  |  |
| Obchodni nazev Rozměr ( mm) Material | P 001 56 x 58 Fe | P 001/2 58 x 60 Al | P 012/1 93 x 14 Al | P 037 0,42 x 113 Al | Varianty vodicich lišt v kapitole “Vedeni” |  | P 029/1 80 x 9,5 PES | P 028 8 x 0,34 PES | Varianty montaže v kapitole „Montaž“ str. 70 - 73 |
| Barva | Standard: pozink. plech natural (Al profi l) Ostatni RAL v nastřiku |  | Standard: elox. hlinik Ostatni RAL v nastřiku | Dle aktualniho vzorniku ISOTRA a.s. | šeda | Standard: elox Ostatni RAL v nastřiku | šedá | šedá |  |

Standardní rozmery

| min. šířka ( mm) | max. šířka ( mm) | max. výška ( mm) | max. garantovaná plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 4000 | 4000 | 8 m2 (ovladani klikou) 16 m2 (ovladani motorem) |